Antivibratorio con Isomodepads sobre estructura de hierro

(Se utilizará para equipos de baja capacidad hasta 5TR, tanto para condensadoras como para equipos rooftop)

Antivibratorio con cuerpo de goma y casquete metálico  - grado de aislamiento 95%

(Se utilizará para equipos capacidades mayores a 5TR, tanto para condensadoras como para equipos rooftop)