- TELECOM ARGENTINA S.A.

Obra : XXXXXX

- Edificio:  XXX

DOMICILIO : XXXXXX

Localidad: xxxxxx

- Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Particulares

Tiempos de ejecución: (XX) días  corridos  desde  fecha  de  inicio de Obra

Fecha programada para visita de obra:         . En el edificio en cuestión

INDICE

1 - OBJETO Y ALCANCE

1.1 - Objeto

1.2 - Alcances

2 - ALCANCE DE LA PRESTACIÓN A SUMINISTRAR POR LA CONTRATISTA

2.1 Trabajos preliminares a la realización de la obra

2.2 Ayuda de gremio

2.3 Provisión de materiales

2.4 Tramites y habilitaciones

2.5 Notas Importantes

3 - SEGURIDAD E HIGIENE

3.1 - Seguridad e Higiene

3.1.1 Normativa general de aplicación

3.1.2 Obligaciones generales en materia de Seguridad e Higiene

3.1.3 Documentación de Higiene y Seguridad

3.1.4 Actividades del servicio de seguridad e Higiene

3.1.5 Conducta del personal

3.1.6 Equipos de seguridad y protección personal

3.1.7 Infraestructura de obra

3.1.8 Obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros

4 - DOCUMENTACION DE OBRA

4.1 Aspectos generales

4.2 Documentación "Conforme a obra"

4.3 Características de los planos

4.4 Derechos Legales

5 - VISITA A OBRA

6 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

1      Objeto y Alcance

1.1    Objeto

El objeto del presente documento es el de establecer las bases y especificaciones técnicas         particulares que deberá cumplimentar el Contratista (Oferente que resulte adjudicatario de la obra convocada por TELECOM) para la siguiente obra en el Edificio XXXXXX.

1.2    Alcance

El alcance del presente documento comprende, estrictamente, a todos los trabajos necesarios para ejecutar la obra del XXXX (XXXXXX), de acuerdo al presente Pliego.

Los trabajos responderán a la solicitud de ejecutar, las tareas encomendadas, las que se ejecutarán mientras sigue operativo el edificio, con lo cual se deberá restringir la circulación en el sector a intervenir, mientras se ejecute la misma.

El contratista que ejecute la propuesta incluirá la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos en un todo de acuerdo a las especificaciones que integren el pliego.

Pliego de bases y condiciones técnicas particulares.

2   Alcance de la prestación a suministrar por el Contratista

2.1   El Contratista deberá efectuar las siguientes prestaciones dentro del alcance de los trabajos

necesarios para la obra, para lo cual deberán considerarse las siguientes tareas y aquellas que resulten necesarias no mencionadas en el presente pliego para el logro del objetivo:

1) Trabajos de protecciones de equipos, mobiliarios y personas: Con el fin de evitar daños sobre los sectores, equipos y personas, la contratista adjudicada, deberá proteger la zona de trabajo realizando la instalación provisoria durante toda la ejecución, de balizado y cartelería correspondiente para tal efecto, como así también del resto de las instalaciones.

Los materiales a utilizar deberán presentar una adecuada imagen estética así como una adecuada solidez constructiva, garantizando la ausencia de riesgo para el personal de la obra o terceros.

2) Adecuaciones de Arquitectura: de acuerdo a las indicaciones de planos y especificaciones de Arquitectura.

3) Adecuaciones de Instalaciones Eléctricas y Especiales: de los mismos de acuerdo a especificaciones técnicas de Electricidad.

4) Instalación de equipos de Aire Acondicionado: de acuerdo a lo indicado en plano y especificaciones técnicas de Termomecánica.

5) Limpieza: La misma se realizará durante el transcurso de la obra y al finalizar la jornada laboral de la contratista adjudicada por tratarse de un edificio operativo durante todo el día.

2.2 - Ayuda de gremio

Para todas las tareas inherentes a la obra y puesta en marcha de los equipos.

2.3     Provisión de materiales

A fin de lograr un resultado de la más alta calidad quedará a cargo y responsabilidad de la contratista la provisión de materiales de calidad aceptable por la Dirección de Obra quien podrá, bajo su criterio desaprobarlos y exigir su reposición si estos no cumplieran con las características requeridas.

  - Trámites y habilitaciones:

Nota: La Contratista deberá cumplir estrictamente el plazo de obra indicado (xx días corridos desde la fecha de contratación), debiendo tomar los recaudos necesarios para ello a saber: Dividir la obra en distintos sectores, realizar una perfecta coordinación y superposición de gremios ya sean propios o ajenos, etc. Deberá presentar con la oferta el Plan de trabajos, para su aprobación.

Todas las actividades a desarrollar se realizarán durante horario más conveniente, dado que el sector a intervenir es de uso público y constante.

2.5 Notas Importantes:

El presente pliego se complementa con la documentación de planos y especificaciones técnicas particulares, siendo la misma una totalidad, las consultas deberán realizarse con una antelación de 5 dias corridos a la presentación de las ofertas y deberán ser por escrito.

3       SEGURIDAD E HIGIENE

  - SEGURIDAD E HIGIENE

Es política del Comitente, el cumplimiento de la normativa especifica en la materia fijada por la  Legislación vigente. La misma forma parte del presente anexo y es condición de contrato, quedando. Explícita la obligación de su cumplimiento durante la ejecución de los trabajos. El presente anexo tiene como finalidad promover y mantener las adecuadas condiciones de Higiene, Seguridad y Ambientales en los diferentes frentes de trabajo, como así también para con el personal afectado a los mismos, tanto de las contratistas, de sus eventuales subcontratistas, como así también de terceros en la obra y que pudieran verse afectados por los trabajos desarrollados en todos los frentes de obra y etapas de la misma.

3.1.1. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN

* Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587

* Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción Nº 911/96

* Ley de Accidentes de Trabajo Nº 25.557 y sus Decretos Reglamentarios

* Leyes y Reglamentaciones Provinciales y Municipales de aplicación

* Leyes y Decretos Nacionales y/o Provinciales sobre Medio Ambiente

* Convenios Colectivos de Trabajo vigentes para la actividad

* Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

* Resolución SRT 231/96, Resolución SRT 51/96, Resolución SRT 35/98  y Resolución SRT

319/99

3.1.2. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y de las establecidas en Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, por parte de su propio personal y el de sus Subcontratistas, las que declararan conocer y hacer cumplir.

El Contratista tiene la obligación de crear y mantener las adecuadas Condiciones del Medio    Ambiente de Trabajo, que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores afectados, como también la de terceros a la obra.

El Contratista deberá establecer las medidas necesarias para mantener y acrecentar la concientización en Seguridad de su personal y el de sus Subcontratistas, como así también en lo inherente a la Organización de los Trabajos, servicios de Infraestructura de obra, aptitud de      equipos y maquinarias, etc.

El Contratista es el responsable directo por el desarrollo de las acciones de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, la coordinación del Programa Único de Seguridad y el de las Subcontratistas que de él dependan, exigiendo a estas el estricto cumplimiento del presente pliego.

El Contratista implementará un sistema de control y auditorias a efectos de asegurar que los trabajos se desarrollen de acuerdo a los requisitos establecidos para cada tarea.

El Contratista deberá presentar antes del ingreso a la Obra, a su Responsable de Higiene y  Seguridad, el que deberá coordinar y hacer ejecutar todas las acciones establecidas en el Programa de Seguridad y en la Normativa vigente.

El Contratista realizará reuniones periódicas de coordinación con todos los Responsables de Higiene y Seguridad, cuya presencia será obligatoria. La periodicidad se fijara en función a los riesgos emergentes de cada etapa de obra y con una frecuencia mínima de una por quincena.

El Contratista deberá paralizar los trabajos ante condiciones climáticas adversas y la falta de seguridad para la ejecución de los mismos.

El Contratista informara a los trabajadores afectados sobre los riesgos generales de obra a través de Reuniones de Capacitación inductiva (colectivas o individuales), dará a conocer las medidas preventivas / correctivas a adoptar previo a la incorporación del personal aun puesto de trabajo.

Dicha capacitación la realizara el responsable permanente en obra, a través de los respectivos

responsables de los servicios de Seguridad e Higiene de las Empresas afectadas a la misma.

El Contratista deberá ubicar en lugar visible a todo el personal de obra, carteles con los Teléfonos de Emergencia Médica de cada ART, direcciones de Clínicas o Sanatorios cercanos a la obra, Responsable de los servicios de Seguridad e Higiene de c/ empresa, números de contratos con las respectivas ART y  Plan de Acción de Emergencia ante accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a informar a la DO todo accidente de trabajo ocurrido en la obra.

El Contratista deberá acatar la ejecución de medidas complementarias que el Comitente y/o la DO determinen si los riesgos emergentes sufrieran cambios de importancia y/o si las medidas adoptadas fueran insuficientes para la obtención del nivel de seguridad adecuado. Así mismo deberá cumplir con medidas especiales que se fijen para tareas puntuales.

3.1.3. DOCUMENTACION DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Previo al Inicio de los Trabajos el Contratista deberá presentar a TELECOM, la siguiente documentación:

*  Contrato de Cobertura con ART (en vigencia), con cláusula de No Repetición de Acciones

*  Contra la Comitente y la Dirección de Obra

*  Certificado de Cobertura del Personal a incorporar emitido por la ART. (detallando nombre y apellido, numero de CUIL, categoría laboral)

En dicho Certificado deberá figurar explícitamente:

*  Plazo de Vigencia

*  Identificación de la obra para la cual es emitido

Desde el inicio de las tareas, los empleados u operarios que no figuren en los listados de ART, no podrán ingresar al predio de la obra bajo ninguna circunstancia

*  En el caso de tratarse de personal sin relación de dependencia (autónomos) deberá presentar Póliza de Seguro de Accidentes Personales

*  Comprobantes del pago de las mismas

*  Constancias de Exámenes Médicos preocupacionales

*  Nota de presentación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, firmada por el Contratista y el Profesional.

*  Copia del Contrato del Responsable del Servicio con la Contratista

*  Copia de Matricula habilitarte del Profesional.

*  Notificación de Inicio de Obra (presentación  y rubrica en la ART)

*  Programa de Seguridad de la Obra y Legajo Técnico de la Contratista, aprobado por la ART, detallando las medidas a tomar, protecciones a implementar y Programa de Capacitación de su

personal.

A partir del Inicio de los Trabajos:

Desde el comienzo de los trabajos, la Contratista deberá cumplimentar con las siguientes condiciones básicas de Higiene y Seguridad en obra:

*  Presentación de un Auxiliar matriculado del Servicio de Higiene y Seguridad (con afectación permanente a obra)

*  Compromiso escrito de mantener vigente el Servicio de Higiene y Seguridad hasta la completa terminación de los trabajos. En caso de ruptura del vinculo contractual, el profesional deberá ser reemplazado en un plazo de 72 horas.

*  Implementaron de Registro de Evaluaciones, de capacitación y de asistencia de Profesionales de Seguridad e Higiene de las eventuales subcontratistas de Obra.

*  Acciones de coordinación según se establece en el Programa Único de Seguridad para cada etapa de obra.

*  Reuniones periódicas de capacitación y análisis de trabajo con los distintos niveles de   organización de la obra (Jefe de Obra, Auxiliares, Capataces, Operarios y Subcontratistas de obra)

*  Presentación a Dirección de Obra en forma mensual de un resumen de accidentes de trabajo ocurridos en ese periodo y de las medidas adoptadas para evitar su repetición

3.1.4. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE

Es obligación del Responsable del Servicio el cumplimiento de las siguientes actividades, sin        perjuicio de lo establecido por la normativa vigente:

* Capacitar al personal en  materia de higiene y seguridad, prevención de enfermedades y accidentes de trabajo.

*  Mantener en obra y actualizar:

* Constancias documentales de la capacitación recibida por el personal.

* Constancias documentales de la entrega de los Elementos de Protección Personal

* Realizar recorridas periódicas a la obra a los efectos de detectar condiciones de riesgos y actitudes inseguras del personal, corrigiendo las que estén a su directo alcance y derivándola a otras personas cuando corresponda.

*  Detener las tareas que se desarrollen en forma insegura hasta tanto sean corregidas.

* Controlar el uso y provisión de los elementos de protección personal de los trabajadores a su cargo.

* Verificar el buen estado de las herramientas (manuales y mecánicas), retirando de servicio aquellas que no cumplan con las condiciones de seguridad adecuadas.

*  Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de Maquinas y Equipos de obra, requiriendo los registros documentales de los mismos.

* Confeccionar  y/o actualizar el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad (s/ Dto. 911/96 y Resolución SRT 231/96), el cual deberá contener como mínimo:

*   Memoria descriptiva de la obra

*   Análisis de los riesgos potenciales y forma de prevenirlos

*   Programa de prevención por etapas de obra

*   Programa de capacitación

*  Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad

*   Plano y esquema de obrador

*   Libro de Registro de evaluaciones donde se asentaran las visitas, novedades y mediciones de contaminantes.

*  Confeccionar Normas de Seguridad  y Análisis de Trabajo Seguro para las tareas a ejecutar

3.1.5. CONDUCTA DEL PERSONAL DE OBRA

El Contratista instruirá a su personal respecto a la normas de conducta a cumplimentar en obra.

Al personal del Contratista le esta vedado el ingreso a los diversos edificios y áreas de la empresa comitente  y que no fuera el predio de la obra. Todo personal de la Contratista que necesite acceso a dichos sectores, deberá obtener un permiso especial y exhibirlo cuando le sea requerido.

Esta terminantemente prohibido fumar en obra, a excepción de en los sectores expresamente designados.

Esta terminantemente prohibido efectuar bromas, juegos de manos o gritos y promover juegos de azar en todas las instalaciones de la obra

Esta terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Quienes fueran encontrados en esta situación y/o bajo sus efectos, será inmediatamente retirado de las instalaciones.

Es esencial el mantenimiento del Orden y Limpieza, en todos los frentes y durante todo el período que dure la obra. Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas en todo momento, las salidas y los accesos deberán estar despejados, los residuos y materiales de desecho serán eliminados periódicamente. No se considera suficiente limpiar solo al final de cada tarea.

3.1.6. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

El Contratista es responsable de proveer los Elementos de Protección Personal necesarios para la

ejecución de las tareas y verificara el cumplimiento del uso obligatorio de los mismos por parte de los trabajadores.

Los trabajadores dispondrán de los siguientes Elementos de Protección básicos:

*  Ropa de Trabajo

*  Calzado de Seguridad c/ puntera de acero.

*  Casco de Seguridad

Además de los elementos básicos enunciados se proveerán y serán de uso obligatorio, los Elementos de Protección específicos según lo requieran el seguro desempeño de las tareas a desarrollar (Arnés de Seguridad, Anteojos de Seguridad, Protectores Auditivos, Guantes, Delantales, etc.)

El Contratista suministrara equipos adecuados de Primeros Auxilios, Matafuegos de Incendio y otros equipos de seguridad del tipo y en la cantidad que sean necesarios, llevando registro actualizado de los mismos.

3.1.7. INFRAESTRUCTURA DE OBRA

Los acopios se realizaran en áreas apropiadas y oportunamente designadas por la Dirección de Obra, evitando la obstrucción de accesos y circulaciones, de modo que no se produzcan deslizamientos o caídas y dejando separaciones entre las estibas.

Uso de las instalaciones

Telecom a través de la Dirección de Obra, indicará a la contratista el lugar asignado para guarda

de materiales y equipos, informando los sectores que podrán utilizarse: Sanitarios, vestuarios,

refrigerio y las condiciones de uso de los mismos.

Señalización

Se dispondrán en los distintos frentes de obra, de cartelera de Advertencia, Prohibiciones,

Obligaciones e Informativos realizados en material durable e indeleble, en colores normalizados s/Norma Iram 10005 y fijados de forma firme para evitar su retiro.  Se complementara la señalización mediante la demarcación de los sectores de riesgo, con cadenas o cintas de polietileno (estas ultimas solo para demarcaciones temporarias)

Las barandas se complementaran con cinta de polietileno (en zig-zag entre primera y segunda baranda)

Acopios

Los acopios se realizaran en áreas apropiadas y oportunamente designadas, evitando la obstrucción de accesos y circulaciones, de modo que no se produzcan deslizamientos o caídas y dejando separaciones entre las estibas.

Iluminación

Se deberá proveer de adecuada iluminación a los distintos sectores de la obra donde se realicen trabajos, sectores de circulación y de obradores

Defensas de protección

Donde exista la posibilidad de caída de objetos desde niveles superiores por ejecución de tareas o

donde exista circulación de personas, se deberán proteger mediante pantallas que eviten el contacto accidental con los trabajadores

Será obligatoria la colocación de pantallas u otro medio eficaz de protección en tareas a ejecutar

próximo a predios vecinos y a la vía publica.

Será obligatoria la colocación de barandas en todos aquellos sectores donde existan desniveles iguales o superiores a 1.50 m. Serán uniformes y sujetas firmemente a estructura resistente, capaces de soportar un esfuerzo horizontal equivalente al peso de una persona.

Deberá estar compuesta de dos barandas (a 1.00 m y a 0.50 m) y zócalo de 0.15 m de altura.

Las aberturas horizontales deberán ser cubiertas con coberturas sólidas y fijas, que permitan         el transito sobre las mismas.

Los trabajos que se ejecuten con desniveles superiores a 1.50 m (bordes de losas, de fosos, de andamios, de balancines, de silletas, etc.), deberán realizarse con el uso obligatorio de arnés de

seguridad tipo paracaidista, el que se amarrara mediante una línea de vida a estructura resistente.

Los desniveles inferiores a 1.50 m, deberán ser vallados y señalizados.

Escaleras y andamios

Las escaleras de mano deberán estar construidas con largueros de una sola pieza, de resistencia suficiente y en buen estado de conservación. Se deberán fijar en ambos extremos para evitar su deslizamiento y sus montantes superaran 1,00 m el punto superior de apoyo.

Los andamios serán del tipo metálico tubular, los tablones de la plataforma de 2" de espesor, ancho mínimo de plataforma 0.60 m y atados en forma firme a la estructura. Deberán contar con barandas como las descriptas anteriormente y la estructura será anclada / flechada para evitar su desplazamiento y/o volcamiento.

Energía eléctrica

La Contratista es responsable de proporcionar energía eléctrica  a los distintos frentes de obra para la realización de los trabajos. Dispondrá de tableros de distribución con sus correspondientes elementos de seguridad:

*  Como interruptor general se utilizara un interruptor automático  por corriente diferencial de fuga (Disyuntor de Seguridad)

*  Por cada línea de derivación se dispondrá de un interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito (Llave Termomagnética)

*  Borne de puesta a tierra

Los conductores utilizados deberán ser de doble aislación (cable tipo taller).

Los conductores se dispondrán en forma aérea, a 2.50 m de altura en pasos peatonales y a 5.00 m si atraviesa zonas con transito vehicular.

Los equipos y herramientas eléctricas deberán tener sus partes metálicas conectadas a puesta a tierra, con la excepción de aquellas que posean doble aislación.

Todas las conexiones se realizaran con su correspondiente ficha.

Todas las tareas que impliquen riesgos eléctricos deberán ser realizadas por personal autorizado y debidamente capacitado.

Prevención de incendio

Queda absolutamente prohibido el uso de calentadores a llama abierta y encender fuego en la  obra.

Equipos y herramientas

Las herramientas a utilizar en obra deberán verificar un perfecto estado para su uso, mangos y

empuñaduras sin bordes agudos y superficies resbaladizas, cabos de palas y martillos de una sola pieza y sin empatilladuras.

Las herramientas y maquinas generadoras de riesgos deberán ser operadas utilizando los elementos de protección personal adecuado.

Todas las partes móviles de las maquinas deberán estar protegidas de manera de impedir el contacto accidental con las mismas.

Todas las operaciones de reparación, limpieza y mantenimiento deberán realizarse con la máquina detenida y desconectada en forma efectiva de su sistema de accionamiento.

Las maquinarias de obra deberán contar con sistema de arranque y parada al alcance del operador en su posición normal de trabajo.

Vehículos y maquinarias

Los vehículos y maquinarias a utilizar en obra deberán estar en correcto estado y de acuerdo a las normas vigentes de la jurisdicción donde operen. Se verificaran el estado de funcionamiento de sistema de frenos, luces, dirección, neumáticos, señales de retroceso y bocina. Deberán contar con cinturones de seguridad y apoyacabezas.

La conducción de vehículos y  maquinas la  realizara personal capacitado y con registro habilitante.  La circulación por la obra se hará a paso de hombre

    - OBLIGACION DE CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA   TERCEROS

El Contratista y sus Subcontratistas tienen la obligación de contratar un Seguro de Accidentes

(Responsabilidad Civil) contra terceros ajenos a la obra. La empresa aseguradora deberá emitir un Certificado de cobertura indicando los ítems que se aseguran y los montos asegurados.

El Contratista deberá presentar, mensualmente, con la certificación de los trabajos, el comprobante de Pago de la póliza de los operarios.

NOTA: Se aclara que ésta obra se deberá efectuar garantizando en todo momento el funcionamiento del edificio,  para lo cual la Contratista deberá presentar el correspondiente plan de tareas, el que deberá ser consensuado con la DO manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad, estanqueidad y limpieza existentes en los distintos sectores del edificio.

En ningún caso se autorizará una tarea si la contratista (y/o subcontratista) no cuente en obra con todos los elementos para terminar las tareas iniciadas en el transcurso de la jornada laboral.

4   DOCUMENTACIÓN DE OBRA

4.1   ASPECTOS GENERALES

El contenido de la documentación técnica completa de la ingeniería constructiva y de los planos de

taller de la obra para el correspondiente proceso de aprobación por parte de la Dirección de Obra,

deberá ser tal que hayan sido debidamente tenidos en cuenta los siguientes criterios:

La entrega por parte del Contratista a la Dirección de Obra, de toda la documentación completa de la obra, deberá efectuarse con la necesaria anticipación, de manera de permitir el cumplimiento de los pasos previstos en el proceso de aprobación indicado más adelante, sin obstaculizar y/o demorar el normal desenvolvimiento de los trabajos in situ en los plazos estipulados.

Todos los planos de taller deberán ser adecuadamente revisados por el Contratista, antes de su  remisión a la Dirección de Obra.

Durante todo el transcurso de la obra, el Contratista deberá mantener en el emplazamiento de la misma toda la documentación técnica que forma parte de la invitación a cotizar y, en particular, la Memoria de Cálculo y el juego completo de planos de la ingeniería de detalle suministrados por TELECOM, así como un ejemplar de la presente Especificación Técnica y de las Normas y Reglamentos mencionados en ésta.

4.2.  DOCUMENTACIÓN “CONFORME A OBRA”:

Previo a la Recepción Provisional a efectuar por la Dirección de Obra, y como condición imprescindible para poder realizarla, el Contratista deberá entregar la documentación completa "conforme a fabricación" o "conforme a obra", según corresponda.

Dicha documentación será visada y conformada por la Dirección de Obra una vez verificada su estricta correspondencia con la estructura resistente terminada y en particular con la estructura metálica.

De los planos "conformados" el Contratista entregará tres (3) juegos de copias impresas en color dobladas y encarpetadas; un juego de CD conteniendo los archivos en AUTOCAD 2000

Del resto de la documentación "conformada" entregará tres (3) juegos ó fotocopias debidamente

encarpetadas y clasificadas.

Con el objeto de disponer de un borrador que incluya todas las modificaciones efectuadas en obra, el Contratista modificará, antes de la recepción provisoria, una copia reproducible y sacará dos copias, una de ellas para sí y la restante para la Dirección de Obra.

Esta última servirá para verificar posteriormente los Planos Conforme a Obra que envíe el Contratista para su aprobación.

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANOS

Las copias serán nítidas y bien legibles, en líneas oscuras sobre papel blanco.

Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la última edición del Manual de Normas de Dibujo Técnico de IRAM.

El rótulo de TELECOM para los planos (a proveer oportunamente) y otros documentos técnicos,

deberá ubicarse en el ángulo inferior derecho de la hoja de dibujo. El Contratista colocará su rotulo habitual.

Arriba del rotulo así integrado, deberá dejarse un espacio en blanco no inferior a 7 cm que permita la colocación de los sellos de calificación del plano por parte de TELECOM.

El título del plano deberá ser lo suficientemente explícito del tema específico que trata el mismo, escrito con caracteres que lo resalten dentro del rótulo.

Tanto el rótulo de los planos, como las leyendas de los mismos serán previamente aprobadas por

TELECOM.

En los casos de planillas, anexos a la Memoria de Cálculo, planos de tamaños A2 ó menores y

cualquier otra documentación técnica que conste de más de una hoja, se deberá colocar el mismo rótulo, con el agregado para uso de TELECOM, solo en la primera hoja de cada documento; pudiendo en las hojas sucesivas colocar un rótulo más simplificado, donde se proveerá un espacio para la numeración de TELECOM y otro para aquella del Contratista.

Los planos se numerarán en forma correlativa mediante un código aprobado, pudiendo emplear el Contratista, paralelamente, su propio código.

En cada plano deberá indicarse el número y concepto de cada modificación hecha en el mismo y, cuando corresponda, en el rótulo deberá figurar el número del plano reemplazado.

Todas las unidades y dimensiones se expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19.511), basado en el Sistema Internacional (SI). Todas las dimensiones señaladas en los planos se considerarán correctas aunque se efectúen mediciones a escala que arrojen otros valores.

Los elementos de cada parte se especificarán en Listas de Materiales, donde deberán detallarse material, dimensiones generales, normas a que respondan y todo otro tipo de información que permita su correcta individualización.

4.4. DERECHOS LEGALES

Tanto los Planos como las Planillas a entregar por el Contratista, incluyendo los “conformes a obra o fabricación”, serán de exclusiva propiedad de TELECOM.

Por tal concepto, TELECOM podrá disponer libremente de la documentación, para su utilización en futuras contrataciones o modificaciones, sin que el Contratista tenga facultad o derecho algunos para formular reclamos por supuestos Derechos de Autor.

5    VISITA DE OBRA

Con el fin de realizar una correcta evaluación de los trabajos a realizar los oferentes deberán realizar una visita a obra, en fecha a comunicar.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- Razón Social y domicilio legal del oferente.

- Comprobante de ingresos Brutos o Convenio Multilateral.

- Poder debidamente autenticado de quien suscriba la documentación del llamado a concurso y la oferta.

- Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

- Certificado de visita de obra.

- Plan de trabajos tentativo con planificación prevista para cada una de las etapas de obras.

- Memoria descriptiva de los trabajos que explique como mínimo la configuración de los mismos.

- Referencias comerciales y bancarias.

- Últimos tres estados contables certificados por contador matriculado; el último de los balances deberá estar certificado por el consejo Nacional de Ciencias Económicas.

- Constancia de Inscripción en la caja de Asignaciones Familiares y Obras Sociales correspondientes al personal a su cargo.

- Antecedentes de obras o trabajos de similares características con Telecom y otros comitentes. Deberá indicar referencias de clientes anteriores o actuales que acrediten la ejecución en forma satisfactoria de trabajos análogos a los solicitados, tipo de obra y destino de uso, su ubicación, monto, plazos de obra, año de ejecución y nombre del comitente. anexar planilla de antecedentes de obras del oferente.

- Nómina de profesionales y personal intervinientes y antecedentes en obras similares.

- Detalle de infraestructura, recursos, equipos y herramientas que tendrá disponible para la ejecución de los trabajos objeto del presente.

- Comprobante de inscripción en el Registro de Proveedores de TELECOM.

- Código único de identificación tributaria (CUIT).

- Propuesta conforme formulario tipo.

- Presupuesto discriminado.

18   Garantía de oferta.